**Zapytanie ofertowe nr 5/2018**

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

im. I.Sendlerowej

w Samostrzelu

Samostrzel 7

89-110 Sadki,

tel./fax 52 386 88 76

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art.

4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami.).

Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej

na

**„Przebudowę pomieszczeń w budynku A2**

**Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej**

**w Samostrzelu”**

Samostrzel, 03.08.2018r.

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń w budynku A2 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu na działce nr 3/15 w Samostrzelu, gmina Sadki. Zakres prac obejmuje zaadaptowanie pomieszczeń w budynku A2 MOW na pracownię gastronomiczną z zapleczem i szatnią.

W ramach przebudowy pomieszczeń zaplanowano:

- likwidację ścianek działowych oraz stolarki drzwiowej;

- wykucie otworów drzwiowych w ścianach działowych;

- zamurowanie niektórych otworów drzwiowych;

- wymurowanie ścianek działowych;

- wykucie otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej;

- wprawienie nowej stolarki drzwiowej.

**II. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2018r.**

**III. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadaćuprawnienia do wykonywania określonej działalności lub **c**zynności.

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty i kosztorys;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień, potencjale technicznym, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**IV. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być sporządzona na formularzach

załączonych do zapytania ofertowego oraz musi zawierać wszystkie dokumenty

wymagane postanowieniem pkt. III. 1 niniejszej oferty .

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli

dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji:

“za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką, datą i podpisem

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Cena oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

5.Wartość pakietu ogółem z podatkiem VAT stanowi cenę oferty.

6. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**V. W przedmiotowej sprawie informacji udzielają:**

Bożena Ilnicka tel. 52 386 88 76 w. 31

Anna Danielek tel. 52 386 88 76 w. 39

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

**VI. Miejsce oraz termin składania ofert:**

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty lub też dostarczona osobiście

na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I.Sendlerowej w Samostrzelu,

Samostrzel 7, 89-110 Sadki w terminie najpóźniej do dnia **20.08.2018 roku**

**(poniedziałek) do godz. 09.00.**

1. Koperta musi być zaadresowana na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki z dopiskiem **„Oferta na przebudowe pomieszczeń w budynku A2 MOW - nie otwierać przed godz. 09.15 dnia 20.08.2018r.**

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę

oferty. Informacje te zostaną odnotowane w protokole.

6. Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści na stronie internetowej

[www.mow-samostrzel.pl](http://www.mow-samostrzel.pl) oraz zawiadomi pisemnie (faksem lub drogą elektroniczną)

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

7. Dane, o których mowa w pkt 5 Zamawiający udostępni tym Wykonawcom, którzy nie

byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

**VII. Kryteria oceny i wyboru oferty:**

1.Kryterium oceny (wyboru) oferty jest cena.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki wskazane przez Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe wyliczone zostaną wg wzoru:

cena min

Wb=---------------- x 100 pkt

Cena of.bad.

gdzie:

Wb – wartość punktowa oferty badanej

Cena min. – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

Cena of.bad. – cena brutto oferty badanej

2. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3.Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

**VIII. Załączniki:**

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Kosztorys ślepy

- Wzór umowy

- Przedmiar robót

- Dokumentacja projektowa

- Opis techniczny przebudowy pomieszczeń budynku A2 MOW

- Specyfikacja techniczna przebudowy pomieszczeń budynku A2 MOW